ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF-RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0005/2024

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90005/2024

| DADOS DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| MUNICÍPIO: |  |
| ESTADO: |  |
| CNPJ: |  |
| TELEFONE: |  |
| EMAIL: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL (NOME): |  |
| CARGO/FUNÇÃO |  |

###### D I S C R I M I N A Ç Ã O

A presente contratação tem por finalidade a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais e ferramentas para manutenção predial para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação, Termo de Referência e seus Anexos.

| MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITENS | ESPECIFICAÇÃO | FABRICANTE / MODELO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Lâmpada Led Tubular 18 Wats 120 cm: Lâmpada Led; Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência Nominal: 18 W; Tipo Base: G13; Cor: Branca; Fluxo Luminoso: Mín. 1850 LM; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T8; Vida Média: 25.000 H; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 50 | R$ | R$ |
| 2 | Lâmpada Led Bulbo 15 Wats: Lâmpada Led; Tensão Nominal: Bivolt V; Potência Nominal: 15 W; Tipo Base: E-27; Fluxo Luminoso: Mín. 1500 LM; Tipo Bulbo: Leitoso; Temperatura De Cor: 6500 K; Formato: Compacta; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 20 | R$ | R$ |
| 3 | Lâmpada Led Tubular 9 Wats: Lâmpada Led; Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt; Potência Nominal: 9 W; Tipo Base: G13; Cor: Branca; Fluxo Luminoso: 900 LM; Aplicação: Iluminação; Formato: Tubular T8; Vida Média: 25.000 H; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 25 | R$ | R$ |
| 4 | Fita Isolante Elétrica Adesiva Preta 19 MM X 20 M: Fita Isolante Elétrica Adesiva; Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama; Largura Nominal: 19 MM; Comprimento Nominal: 20 M; Cor: Preta; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 10 | R$ | R$ |
| 5 | Fita Veda Rosca Teflon 18 MM X 50 M: Fita Veda Rosca; Material: Ptfe; Comprimento: 50 M; Largura: 18 MM; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 10 | R$ | R$ |
| 6 | Fita Dupla Face VHB 19 MM X 20 M: Fita Adesiva; Material: Adesivo Acrílico, Filme De Polietileno; Tipo: Dupla Face; Largura: 19 MM; Comprimento: 20 M; Aplicação: Fixação Tomadas E Canaletas Em Divisórias; Características Adicionais: Transparente, Referência "VHB"; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 02 | R$ | R$ |
| 7 | Adesivo Plástico PVC Frasco 175g Incolor: Adesivo Conexão Hidráulica; Composição: Acetona / Metiletilcetona / Tolual E Resina Pvc; Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação; Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc; Apresentação: Frasco; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Frasco com 175 gramas | 01 | R$ | R$ |
| 8 | Adesivo De Contato Tradicional Lata 870 ML/730 G: Adesivo De Contato Tradicional; Aplicação: Uso Geral; Características Adicionais: Secagem Rápida; Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca; Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 9 | Massa Adesiva Plástica Branca Lata 400 G; Massa Plástica; Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos; Características Adicionais: Com Catalisador; Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Lata com 400 gramas | 01 | R$ | R$ |
| 10 | Cabo Elétrico Flexível De 2,5 MM Cor Azul: Cabo Elétrico Flexível; Tensão Isolamento: 450/750 V; Tipo: Unipolar; Cor Da Cobertura: Azul; Material Do Condutor: Cobre; Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama; Bitola: 2,5 MM; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Rolo com 100 metros | 01 | R$ | R$ |
| 11 | Cabo Elétrico Flexível De 2,5 MM Cor Vermelho: Cabo Elétrico Flexível; Tensão Isolamento: > Ou = 750 V; Material Do Condutor: Cobre; Material Isolamento: Pvc Anti-Chama; Cor Da Isolação: Vermelha; Bitola: 2,5 MM; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Rolo com 100 metros | 01 | R$ | R$ |
| 12 | Cabo Elétrico Flexível De 4,0 MM Cor Azul: Cabo Elétrico Flexível; Tensão Isolamento: 750 V; Tipo: Unipolar; Características Adicionais: Extra Flexível; Cor Da Cobertura: Azul; Material Do Condutor: Cobre; Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam; Material Cobertura: Pvc Anti-Chama; Bitola: 4,0 MM; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Rolo com 100 metros | 01 | R$ | R$ |
| 13 | Cabo Elétrico Flexível De 4,0 MM Cor Vermelho: Cabo Elétrico Flexível; Tensão Isolamento: 750 V; Tipo: Unipolar; Características Adicionais: Extra Flexível; Cor Da Cobertura: Vermelho; Material Do Condutor: Cobre; Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam; Material Cobertura: Pvc Anti-Chama; Bitola: 4,0 MM; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Rolo com 100 metros | 01 | R$ | R$ |
| 14 | Desengripante E Lubrificante Frasco 300ML: Desengripante; Composição: Destilado Alifático, Oleos De Petróleo/Mineral; Apresentação: Spray; Aplicação: Uso Geral; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Frasco com 300 ml | 03 | R$ | R$ |
| 15 | Alicate Bomba D'Água 12 POL: Alicate Bomba D'Água; Material: Aço Vanádio; Tratamento Superficial: Cromado; Ajuste: Mandíbulas Paralelas; Abertura Da Boca: 12 POL; Características Adicionais: Mordentes Com Estrias Profundas; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 16 | Alicate Bico Meia Cana 6 POL: Alicate Bico Meia Cana; Material: Aço Cromo Vanádio; Tipo Cabo: Isolado; Tipo: Reto; Comprimento: 6 POL; Características Adicionais: Longo, Fostatizado; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 17 | Alicate Amperímetro Digital Tipo: Digital; Corrente: 1000a Ac/ 1000a Dc A; Voltagem: 1000v Dc/750v Ac V, Com Display LCD Colorido, Capacitância De 10 Nano: Alicate Amperímetro; Material: Plástico; Tipo: Digital; Corrente: 1000a Ac/ 1000a Dc A; Voltagem: 1000v Dc/750v Ac V; Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v; Voltagem Bateria: 1,5 V; Aplicação: Laboratório Didaticos; Características Adicionais: Com Display Lcd Colorido, Capacitância De 10 Nano; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 18 | Conjunto De Brocas Aço Rápido 25 Peças: Conjunto Broca; Material: Aço Rápido; Aplicação: Metal; Componentes: 25 Peças: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5; Tipo: Bits/Brocas; Características Adicionais: Com Estojo Metálico; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 19 | Refil (Filtro) Para Bebedouro Industrial 25 Litros KNOX Modelo KF02: Elemento Filtrante; Material: Polipropileno; Capacidade Filtragem: 5 Micra. Classe III; Aplicação: Bebedouro Industrial, Modelo Hidro Filter Pou 5 Br; Vazão: 90 L/H (Original, Similar ou Equivalente); Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 04 | R$ | R$ |
| 20 | Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Soft By Everest 2 Em 1: Elemento Filtrante; Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Soft By Everest 2 Em 1 (Original, Similar ou Equivalente); Marca/Modelo de Referência: Policarbon Refil Purifika; Pure Flow Refil WFS 008; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 04 | R$ | R$ |
| 21 | Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Latina PA 355: Elemento Filtrante; Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Latina PA 355 (Original, Similar ou Equivalente). Marca/Modelo de Referência: Policarbon Flow 45; Pure Flow WFS 003; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 04 | R$ | R$ |
| 22 | Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Libell Acqua Flex Eletrônico E Hermético: Elemento Filtrante; Refil (Filtro) Para Purificador De Água Modelo Libell (Original, Similar ou Equivalente). Marca/Modelo de Referência: Policarbon Flex Flow; Silver Flow WFS 012; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 18 | R$ | R$ |
| 23 | Escada Doméstica Em Alumínio Dobrável Com 3 Degraus: Escada; Material: Alumínio; Tipo: Dobrável; Quantidade Degraus: 3 UM; Características Adicionais: Patamar Emborrachado/Antiderrapante, Calço Borracha; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 01 | R$ | R$ |
| 24 | Caixa Térmica Polipropileno Injetado 34 Litros Com Tampa e Alça Cor Azul ou Cinza: Caixa Térmica; Material: Polipropileno; Capacidade: 34 L; Cor Azul ou Cinza; Características Adicionais: Com Alça E Tampa; Prazo De Validade Mínimo: 12 Meses A Contar Da Data Da Entrega. |  | Unidade | 03 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  | R$ |

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive, das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CRF-RJ.

Declaramos, expressamente, para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria inabilitada para participar do supramencionado certame, bem como que se compromete a declará-los na hipótese de sua ocorrência, nos termos do artigo 70, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Declaramos, expressamente, que nos sujeitaremos às normas do presente Termo de Referência, bem como a da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à contratação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Aviso de Contratação, Termo de referência e seus Anexos.

Dados Bancários

Banco:

Nº da Agência:

Nº da Conta Corrente Pessoa Jurídica:

Preencher abaixo o valor unitário de cada item, e o valor por extenso:

ITEM 01: R$_______________(Valor por extenso).

ITEM 02: R$_______________(Valor por extenso).

ITEM 03: R$_______________(Valor por extenso).

Valor Total da Proposta: R$_______________(Valor por extenso).

Validade da Proposta Comercial (Observando o Item 4.8 do Aviso de Contratação): _______________.

Prazo de Pagamento (Observando o Item 7.18 do Termo de Referência): ________.

Rio de Janeiro, XX de agosto de 2024.

Nome: ________________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________________________________

Carimbo C.N.P.J.: